## Configuração
Engenharia Clínica — Gestão Financeira
Aba 1 · Configuração de Custos Fixos, Depreciação e Cálculo da Hora Técnica (HT)
Células em AMARELO são entradas editáveis. Células em BRANCO são fórmulas automáticas.
1 · Custos Fixos Mensais (Indiretos)
Descrição do Custo Fixo | Valor Mensal (R$) | Observações
Aluguel / Condomínio | 4500 | Sede operacional
Salários + Encargos (equipe técnica) | 28000 | Folha mensal completa
Pró-labore / Administrativo | 8000
Sistemas, ERP e Software de Gestão | 1200 | Assinaturas mensais
Energia, Água e Internet | 1500
Veículos (manutenção, IPVA mensalizado) | 1800
Combustível (frota interna) | 2000
Materiais de escritório e EPI | 600
Contabilidade e Jurídico | 1500
Marketing e Comercial | 1000
Treinamentos e Capacitação | 800
Seguros e Tributos Fixos | 1200
Outros custos fixos | 500
SUBTOTAL · Custos Fixos Mensais | 52600
2 · Equipamentos · Calibração Anual e Depreciação
Equipamento / Instrumento | Valor de Aquisição (R$) | Vida Útil (meses) | Calibração Anual (R$) | Custo Mensal (R$)
Analisador de Segurança Elétrica | 45000 | 60 | 1800 | 900
Simulador de Paciente / ECG | 38000 | 60 | 1600 | 766.6667
Analisador de Desfibrilador | 32000 | 60 | 1500 | 658.3333
Analisador de Ventilador Pulmonar | 55000 | 60 | 2200 | 1100
Analisador de Bisturi Elétrico | 28000 | 60 | 1400 | 583.3333
Termo-higrômetro / Multímetro | 6000 | 48 | 600 | 175
Analisador de Bomba de Infusão | 22000 | 60 | 1200 | 466.6667
Kit Ferramentas e Instrumentação | 12000 | 60 | 400 | 233.3333
SUBTOTAL · Depreciação + Calibração (mensal) |  |  |  | 4883.3333
3 · Carga Horária Produtiva Mensal
Número de Técnicos | 3 | Técnicos disponíveis para execução de serviços
Horas Mensais por Técnico (h) | 176 | Padrão CLT: ~176h/mês
Índice de Produtividade Real (%) | 70% | Desconto de ociosidade, deslocamento interno, reuniões etc.
Carga Horária Produtiva Total (h/mês) | 369.6
4 · Cálculo da Hora Técnica (HT)
(A) Custos Fixos Mensais | 52600
(B) Depreciação + Calibração Mensal | 4883.3333
(C) Custo Operacional Total (A + B) | 57483.3333
(D) Carga Horária Produtiva (h/mês) | 369.6
HORA TÉCNICA (HT) = C ÷ D | 155.5285

## Simulador de Orçamento
Simulador de Orçamento · Engenharia Clínica
Aba 2 · Precificação de Serviços com Mão de Obra, Custos Diretos e Markup
Dados do Orçamento
Cliente |  | Hospital Modelo Ltda. |  |  | Nº Orçamento | ORC-0001 | 2026-07-07
Descrição do Serviço |  | Manutenção preventiva e calibração de equipamentos UTI
Parâmetros de Precificação
Hora Técnica (HT) — vinda da Configuração |  | 155.5285 |  | Markup (Margem de Lucro) |  | 35%
Impostos sobre venda (%) |  | 13% |  | Comissão Comercial (%) |  | 3%
Itens do Serviço · Mão de Obra
Item | Descrição da Atividade | Qtd Téc. | Horas/Téc. | Total Horas | Valor HT | Custo MO | Observação
1 | Manutenção Preventiva — Monitores Multiparâmetros | 2 | 4 | 8 | 155.5285 | 1244.228
2 | Calibração de Bombas de Infusão | 1 | 6 | 6 | 155.5285 | 933.171
3 | Teste de Segurança Elétrica — Ventiladores | 2 | 3 | 6 | 155.5285 | 933.171
4 | Análise Funcional — Desfibriladores | 1 | 5 | 5 | 155.5285 | 777.6425
5 | Emissão de Laudos e Relatórios Técnicos | 1 | 4 | 4 | 155.5285 | 622.114
|  |  |  | 0 | 155.5285 | 0
|  |  |  | 0 | 155.5285 | 0
|  |  |  | 0 | 155.5285 | 0
SUBTOTAL · Horas e Mão de Obra |  |  |  | 29 |  | 4510.3265
Custos Diretos · Peças e Insumos
Item | Descrição da Peça/Insumo | Qtd | Custo Unit. | Total | Fornecedor | NF | Observação
1 | Sensor SpO2 reusável | 2 | 280 | 560
2 | Bateria de chumbo selada 12V | 3 | 145 | 435
3 | Kit de eletrodos descartáveis (cx) | 4 | 90 | 360
4 | Filtro bacteriológico ventilador | 6 | 65 | 390
0
0
0
SUBTOTAL · Peças e Insumos |  |  |  | 1745
Custos Diretos · Deslocamento e Diárias
Item | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |  |  | Observação
1 | Quilometragem rodada (km × R$/km) | 220 | 1.2 | 264
2 | Pedágios | 1 | 45 | 45
3 | Diária de hospedagem | 2 | 180 | 360
4 | Diária de alimentação | 2 | 80 | 160
SUBTOTAL · Deslocamento e Diárias |  |  |  | 829
Resumo da Precificação · Cálculo do Preço Final de Venda
(A) Custo de Mão de Obra (Horas × HT) | [5 empty] | 4510.3265
(B) Custo com Peças e Insumos | [5 empty] | 1745
(C) Custo com Deslocamento e Diárias | [5 empty] | 829
(D) Custo Total do Serviço (A + B + C) | [5 empty] | 7084.3265
(E) Markup aplicado sobre o Custo Total | [5 empty] | 2479.5143
(F) Preço com Markup (D + E) | [5 empty] | 9563.8407
(G) Impostos sobre Venda | [5 empty] | 1480.1182
(H) Comissão Comercial | [5 empty] | 341.5657
PREÇO FINAL DE VENDA AO CLIENTE | [5 empty] | 11385.5247
Indicadores de Rentabilidade
Margem de Contribuição (R$) |  | 2479.5143 |  | Margem de Contribuição (%) |  | 21.78%
Lucro Líquido Estimado (R$) |  | 2479.5143 |  | Preço por Hora Trabalhada |  | 392.6043